## List1
I. NAPRAVA GTČ
TEHNIČNI PODATKI
1. | Datum prvega obratovanja [dejanskega / predvidenega]
2. | Vrsta sistema [v odprtem/zaprtem krogotoku]
3. | Izvedba sistema [navpična / vodoravna / nagnjena / odmaknjena / drugo]
4. | Karta lokacije sistema GSHP in toplotnih izmenjevalnikov
5. | Izvajalec
II. SISTEM V ZAPRTEM KROGOTOKU (GHCP)
1 | Fluid za prenos toplote [Voda/voda - sredstvo proti zmrzovanju / alkohol / glikol]
2 | Premer cevi v zankah
3 | Material cevi
4 | Količina fluida za prenos toplote in nazivni tlak
5 | Vrsta in koncentracija sredstva proti zmrzovanju v zankah [tip in gostota v g/m3]
6 | Inštalirana moč sistema v zaprtem krogotoku [kW]
BHE – navpični toplotni izmenjevalnik
7 | Tip zanke [enojna v obliki črke U/dvojna v obliki črke U/koaksialna/drugo]
8 | Število zank
9 | Skupna dolžina vrtin v zanki [m]
10 | Največja globina vrtin v zanki [m]
11 | Povprečna razdalja med vrtinami [m]
12 | Vrednost termičnega preskusa odzivnosti TRT (lambda in upornost) [W/m/K in (m²K)/W]
13 | Podjetje izvajalca vrtin [naziv / certifikat]
14 | Znamka vgrajenih toplotnih izmenjevalnikov
15 | Material zasutja
SHC - vodoravni toplotni izmenjevalnik, KOŠI, PILOTI ZA TEMELJENJE
16 | Število vodoravnih zank, košev, pilotov
17 | Dolžina zank, globina košev, globina pilotov
III. SISTEM V ODPRTEM KROGOTOKU (GWHP)
1 | Število vrtin (za odvzem / ponovno injiciranje)
2 | Največja globina vrtin D [m]
3 | Stopnja odvzema podtalnice (pretok) Qab [m3/l, m3/h]
4 | Obseg toplotnega vpliva – dolžina in širina dT(3 °C) in dT(1 °C) oblaka (L x W)dT(3°C), (L x W)dT(1°C) [m]
5 | Odvzeta voda bo: [ponovno injicirana / spuščena v kanalizacijo / spuščena v površinske vode]
6 | Vrsta fluida za prenos toplote v vmesnem krogotoku (hladilno sredstvo)
7 | Proizvajalec potopne črpalke / tip / največja zmogljivost (l/min)
8 | Globina potopne črpalke (višina vodnega stolpca) [opomba 1]
9 | Največja moč, odvzeta iz podtalnice [kW]
10 | Najnižja / najvišja temperatura vode pred uporabo
11 | Najnižja/najvišja temperatura ponovno injicirane vode
12 | Največja razlika v temperaturi vode (hlajenje / ogrevanje)
13 | Največja letna količina odvzete / injicirane toplote iz vode QSGE [kWh]
IV. TOPLOTNE ČRPALKE
1 | Število toplotnih črpalk
2 | Inštalirana moč [kW ogrevanje / kW hlajenje] Pnazivna (Fhp) [W]
3 | COP (EN 14511) / SCOPnet (EN 14825:2012) / SPF_H2 (Izračunano na podlagi terenskih meritev)
4 | Načrtovana temperatura sistema za ogrevanje [°C]
5 | Načrtovana temperatura sistema za hlajenje [°C]
6 | Hladilno sredstvo [tip / količina (kg)] [opomba 2]
7 | Injiciranje toplote v tla / vodonosnik [opomba 3]
8 | Poraba električne energije za hlajenje
9 | Znak kakovosti [D/N]
[1] Najpomembnejši podatek o globini potopne črpalke je višina med gladino podzemne vode med črpanjem in zemeljskim površjem. Ta podatek pomeni energijo, potrebno za kroženje tekočine za prenos toplote, ki je v tem primeru podzemna voda. Pri določeni višini lahko ta energija pomeni velik strošek in tako postane problematična postavka v analizi stroškov in koristi pri izbiri primerne vrste sistema. Natančno porabo energije lahko pridobimo iz lista s tehničnimi podatki proizvajalca ali jo preprosto izračunamo z upoštevanjem približne učinkovitosti.
[2] Hladilno sredstvo v toplotni črpalki je glede karakteristik toplotne izmenjave [na primer zmrzišče pod 0 °C, biti mora nekorozivno, imeti ustrezno viskoznost itd.] podobno fluidu za prenos toplote v sistemu v zaprtem tokokrogu. To je zelo pomembno zaradi upoštevanja okoljskih omejitev in izpolnjevanja zahtev standardov, predvsem glede potenciala globalnega segrevanja, biorazgradljivosti, potenciala tanjšanja ozonskega plašča in toksičnosti.
[3] Zlasti pri uporabi sistema na posebnih (predvsem vodovarstvenih) območjih so lahko postavljene posebne zahteve glede hladilnega sredstva in glede krmiljenja in samodejnega izklopa v primeru uhajanja v okolje.